团体标准编制说明

《医疗机构医疗器械研究型病房建设规范》

(阶段：征求意见稿、送审稿、报批稿)

- 团体标准任务来源、编制背景、目的和意义。

- 《医疗机构医疗器械研究型病房建设规范》团体标准由北京市中关村医院牵头，2025年12月获北京慢性病防治与健康教育研究会批准立项。任务来源于国家公立医院改革与高质量发展示范项目，旨在填补国内医疗器械研究型病房建设标准空白。编制背景是创新器械早期临床关键技术经验不足、人才匮乏，亟需规范化载体支撑转化。标准聚焦空间布局、设备配置、信息化与质控体系，构建既符合国际规范又贴合国情的建设范式，为高端医疗器械临床试验和科研成果转化提供坚实保障，助力公立医院高质量发展。

- 研究型病房是重要的科技基础设施，被视为新技术、新方法、新药品和新器械创新研究的策源地和试验田。这种病房与普通病房有本质的区别，它们不仅提供医疗服务，还是医疗技术创新的摇篮。近年来，研究型病房得到了越来越多的关注和发展。以北京为例，自2019年起，北京市政府开始大力推动研究型病房的建设。2019年10月，北京市印发了《北京市关于加强研究型病房建设的意见》，并在2020年4月正式启动了首批研究型病房示范建设工作。研究型病房通常配备有专职的医、护、药团队，设置完善且独立的功能分区，具备先进的软硬件设备，如高清监控、冷链管理、全流程数据采集系统等。此外，还建立了完善的质量管理体系和专业的质量管理团队，确保临床试验过程的规范性和数据的真实可靠性。2021年12月30日，北京市卫生健康委员会等部门印发《关于加快促进北京市研究型病房优质高效发展的若干措施》的通知，对于研究型病房承接的技术先进、成药性好、能够落地北京的创新药，加大从临床试验、上市到纳入医保等全过程的支持力度；支持研究型病房率先适用“两区”关于创新药械及新技术研发、转化与应用等改革措施。自2020年7月首批研究型病房建设项目启动以来，目前已有先后近三十家三甲医院纳入建设规划。北京市成为全国首个把医疗机构研究型病房建设纳入政策层面并形成一定规模和标准城市。根据国家药品监督管理局“药物和医疗器械临床试验机构备案管理信息平台”查询，全国现药物备案医疗机构共1730家，以京津冀地区为例，北京共96家医疗机构进行备案，河北61家，天津37家。备案时间自2019年开始，2020家参加备案的医疗最多，达到总数量80%以上。主要研究人员（PI）集中在三甲医院，以北医三院为例，主要研究人员共304人，北大第一医院174人；全国医疗器械备案医疗机构共1653家，以京津冀地区为例，北京共88家医疗机构进行备案，河北68家，天津36家。备案时间自2018年开始，将近50%以上医疗机构于2018年和2019年进行了备案。

- 但基层医院涉及主要研究人员较少。准入门槛较高，现在北京市乃至全国，医疗机构发展水参差不齐，医疗人才相对较集中于医疗质量较高的大型三甲医院中。根据国家药监局关于印发《优化创新药临床试验审评审批试点工作方案》的通知中，明确提及：试点药物临床试验机构试点药物临床试验机构，主要研究者作为组长单位的主要研究者主持完成过至少3项创新药临床试验，能够在临床试验申请准备阶段参与试点项目风险评估，并在临床试验申请提交前完成对试点项目方案的审核确认。相对于资源人才短缺的区属医疗机构，由于主要研究者的缺失，限制了其药物临床研究试验的开展。而医疗器械指不是通过药理学、免疫学或者代谢的方式获得，主要起辅助作用并直接或者间接用于人体的仪器、设备、器具、体外诊断试剂及校准物、材料以及其他类似或者相关的物品。相对于药物临床试验，医疗器械临床试验的开展更为安全、简单，为积极落实北京市医药卫生发展战略目标，以医药健康与信息技术支撑北京发展的“双发动机”为指引，做好科技创新转化工作的有效实践。对于区属二级以上医院，直接设立建立研究型病房（药物和医疗器械研究型病房）难度较大，可先从设立医疗器械研究型病房入手，逐步建成药物和医疗器械的研究型病房。

- 工作简况，包括基本信息、任务来源、主要工作过程、主要起草人及其分工等。

由北京市中关村医院提出。起草单位：北京市中关村医院、中国中医科学院西苑医院、北京医院、中国医学科学院肿瘤医院、北京高博医院、首都医科大学附属朝阳医院、北京市大兴区人民医院、首都医科大学附属潞河医院、首都医科大学附属同仁医院、首都医科大学附属天坛医院、北京大学口腔医院。

编制组人员信息及分工情况详见下表：

- 表1.编制组人员信息及分工情况

| 姓名 | 单位 | 职称 | 分工 |
| --- | --- | --- | --- |
| 姚凤红 | 北京市中关村医院 | 副主任医师 | 第一起草人，设计实施 |
| 韩凤 | 北京市中关村医院 | 主任药师 | 标准内容修改和审核 |
| 富大鹏 | 北京市中关村医院 | 副主任医师 | 标准内容修改和审核 |
| 陆芳 | 中国中医科学院西苑医院 | 研究员 | 标准内容修改和审核 |
| 潘明康 | 北京市中关村医院 | 主任医师 | 标准内容修改和审核 |
| 薛薇 | 北京医院 | 主任药师 | 标准内容修改和审核 |
| 赵飞 | 北京医院 | 副研究员 | 标准内容修改和审核 |
| 王鑫 | 中国医学科学院肿瘤医院 | 主任医师 | 标准内容修改和审核 |
| 段京莉 | 北京高博医院 | 主任药师 | 标准内容修改和审核 |
| 钟光珍 | 首都医科大学附属朝阳医院 | 主任医师 | 标准内容修改和审核 |
| 崔健 | 北京市大兴区人民医院 | 副主任药师 | 标准内容修改和审核 |
| 梁欣 | 首都医科大学附属潞河医院 | 副主任药师 | 标准内容修改和审核 |
| 倪四阳 | 首都医科大学附属同仁医院 | 主管药师 | 标准内容修改和审核 |
| 王佳庆 | 首都医科大学附属天坛医院 | 副主任药师 | 标准内容修改和审核 |
| 刘妍 | 北京大学口腔医院 | 中级 | 标准内容修改和审核 |

- 主要工作过程：

- 2025年7月-2025年8月：确定起草组成员并获取知情同意书，参考现有国家政策、标准、手册、指南及相关文献等资料，撰写标准框架初稿；

- 2025年9月：组织召开专家研讨会，相关专家对标准初稿进行讨论完善。

- 2025年10月-2025年12月：经研讨修改，获北京慢性病防治与健康教育研究会批准立项立项；

- 2025年12月-2026年1月：根据专家意见进行讨论、修改、完善，撰写编制说明，完善草案；

- 2026年1月-2026年2月：征求意见

- 标准编制原则。

1、科学规范

- 本文件参照GB/T1.1一2020《标准化工作导则第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

2、系统全面

- 设立医疗器械研究型病房医疗机构的基本条件：医疗机构应具备的基本条件及可选择条件，医疗机构具备的硬件设施及人员配置、科研能力。

- 体系机制建设：包含体系建设、科研创新机制和成果转化机制等。

- 合同协议规范：包含委托合同和实验内容变更。

- 试验记录与文件管理：包含试验记录的形式及记录文件的受控措施等。

- 编制组广泛征求来自多家医院专家意见和建议，涉及知识产权管理、知识产权代理、成果转化、技术交易、科研管理、临床医学等领域，从多视角、多学科维度完善和优化标准内容，提升标准的全面性、权威性和适用性。

3、实用性强

- 编制过程中充分考虑当前医疗卫生机构工作现状，密切结合医疗卫生机构实际需求。注重发挥标准对实际工作的引领和带动作用，便于相关从业人员进行对照使用，具有较强的实用性。

4、协调一致

- 在本标准编制过程中，对相关法律法规、国家标准、地方标准、团体标准、工作指南等文件进行了充分调研分析，确保本标准与现有法律、标准及指导性文件的协调一致。

- 标准主要条文或技术内容的依据；专利情况说明；修订标准应说明新旧标准水平的对比情况。

- [1]北京市卫生健康委员会，北京市科学技术委员会，北京市人力资源和社会保障局，等。关于印发《北京市关于加强研究型病房建设的意见》的通知。（2019年11月8日）

- [2]北京市卫生健康委员会，北京市科学技术委员会，中关村科技园区管理委员会，等。关于印发《关于加快促进北京市研究型病房优质高效发展的若干措施》的通知。（2021年12月30日）

- [3] 北京市人民政府。《关于加快促进北京市研究型病房优质高效发展的若干措施》解读。（2022年1月12日）

- [4]北京市卫生健康委员会,等。关于印发《关于进一步提升北京市临床研究水平若干措施》的通知。（2023年12月15日）

- [5]北京市人民政府。关于印发《北京市加快医药健康协同创新行动计划（2024-2026年）》

- 的通知。（2024年5月15日）

- [6]北京市医疗保障局，等。关于印发《北京市支持创新医药高质量发展若干措施 （2025年）》的通知。（2025年4月7日）

- [7]北京市海淀区。《海淀区医药健康产业三年行动计（2024-2026年）》。（2024年3月29日）

- 主要试验、验证及试行结果。

- 本标准依托公立医院改革与高质量发展示范项目《医疗机构医疗器械研究型病房建设规范》开展标准研制、试验和验证。在标准研制阶段，编写组通过会议讨论、专家咨询等方式，对标准草案进行论证、补充、细化和完善。标准发布后，编制组将通过会议、培训、网络媒体等多种方式对本标准进行宣传和贯彻实施。

- 采用国际标准或国外先进标准的情况。

- 无

- 与现行法律法规、强制性标准和其他有关标准的关系（推荐性国家标准、推荐性行业标准、团体标准、国际标准和国外先进标准等）。

- 本标准符合我国现行法律法规要求，无相关强制性标准，与其他行业标准不冲突，制定过程中参考并遵照执行的相关规定主要如下：

- DB32/T 4593-2023 研究型医院建设规范。

- 重大分歧或重难点的处理经过和依据。

- 无

- 作为强制性标准或推荐性标准的建议。

- 建议《医疗机构医疗器械研究型病房建设规范》作为推荐性团体标准发布实施。理由：研究型病房尚处试点阶段，技术路线与建设模式需持续迭代；强制条款可能抑制创新并增加基层医院合规成本。推荐性标准可发挥导向作用，引导高水平医院率先达标，形成示范后再逐步上升为行业或国家标准；同时保留地方与机构结合实际情况灵活调整的空间，更好服务医疗器械临床试验与转化应用。

- 贯彻该标准的要求、措施建议及预期效果。

- 贯彻《医疗机构医疗器械研究型病房建设规范》应纳入医院高质量发展考核，成立由院领导牵头的专班，对照标准逐条整改；将标准条款转化为岗位职责与操作规程，纳入GCP培训和晋升考核。预期三年内，试点医院病房建设合格率100%，人均科研经费提升30%，创新器械平均转化周期缩短8个月，形成可复制推广的“北京范式”。

- 废止或代替现行相关标准的建议。

- 无

- 其他应予说明的事项。

- 无